## PFOS,PFOA結果
令和6年度 南伊勢町水道事業 PFOS及びPFOA 水質検査結果一覧表
|  | 新桑棚橋地区 原水 | 古和浦地区 原水 | 小方方座地区 原水 | 吉津地区 原水 | 河内地区 原水 | 東奈贅地区 原水 | 中島地区 原水 | 大江道行地区 原水 | 五ヶ所浦第1浄水場 原水 | 五ヶ所浦第2浄水場 原水 | 神津佐浄水場 原水 | 穂原浄水場 原水 | 相賀浄水場 原水 | 目標値
採取日 | - | 2024-05-07 | 2024-05-07 | 2024-05-07 | 2024-05-07 | 2024-05-07 | 2024-05-07 | 2024-05-07 | 2024-05-07 | 2024-05-07 | 2024-05-07 | 2024-05-07 | 2024-05-07 | 2024-05-07
天候 | - | 雨／曇 | 雨／曇 | 雨／曇 | 雨／曇 | 雨／曇 | 雨／曇 | 雨／曇 | 雨／曇 | 雨 | 雨 | 雨 | 雨 | 雨
採水時間 | - | 9:50 | 10:10 | 10:30 | 10:50 | 9:20 | 9:00 | 8:25 | 8:00 | 10:05 | 10:25 | 9:55 | 9:20 | 9:10
気温 | ℃ | 20 | 20 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 20 | 20 | 19 | 20
水温 | ℃ | 15 | 18 | 15 | 18 | 15 | 17 | 19 | 16 | 19 | 16 | 21 | 16 | 18
PFOS及びPFOA | mg/L | <0.000005 | <0.000005 | <0.000005 | <0.000005 | <0.000005 | 1.6e-05 | <0.000005 | <0.000005 | <0.000005 | <0.000005 | <0.000005 | <0.000005 | <0.000005 | ≦0.00005
ng(ﾅﾉｸﾞﾗﾑ）・・・・ １nｇは10億分の1ｇ（グラム）・百万分の１ｍｇ（ミリグラム）
【PFOS、PFOAについて】
〇有機フッ素化合物の一種で、油分を弾くコーティング剤、泡消火剤、半導体などに用いられた物質ですが、いったん自然界に出ると長期間、分解されず環境中に留まることが分かっています。
〇人体への影響として、コレステロール値の上昇、発がん、免疫系等との関連が報告されており、世界保健機関（ＷＨＯ）の国際がん研究機関は、ＰＦＯＡに発がん性があると認定しました。
〇どの程度の量が体に入ると健康への影響が出るのか、明らかにされておらず、これらの物質の健康への影響について、日本でも研究を本格化させるとしています。
〇日本では令和2年に「水質管理目標設定項目」として位置づけられ、暫定目標値は「ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡの量の合計として50ｎｇ(ナノグラム)/Ⅼ以下」です。
〇この数値は、体重50ｋｇの人が生涯にわたってPFOS・PFOAを50ng含んだ水を毎日2Ⅼ (リットル)飲用しても、健康に影響が生じないと考えられる水準を基に設定されたものとされています。
【南伊勢町の状況と対応】
町では令和６年度から調査を開始し、暫定目標値を下回っていることを確認しました。今後も国の基準に適切に対応し、安全な水の供給に努めます。令和７年度にもPFOS及びPFOAの調査を行います。